	RISSIKOVURDERING 
[image: image1.wmf].



	Ved arbeid på Anlegg:
	

	Spenning på arbeidsstedet :
	

	

	Lærling / Hjelpearbeider.
	

	Selvstendig Montør. (Bas)
	

	Aktuelle fagbrev:
	

	Virksomhetens eier.
	

	

	ARBEID PÅ ANLEGGET



	SIKKERHETSFORSKRIFTEN. (§ 10)

	SF
	Emne
	Tiltak

	§ 14
	- Frakoblet anlegg. Etablering
	

	§ 15
	- Frakoblet anlegg. Avvikling
	

	§ 16
	- Arbeid under spenning.
	

	§ 17
	- Nær ved spenning. Etablering.
	

	§ 18
	- Nær ved spenning. Avvikling.
	

	
	
	

	

	BEHOV FOR VERNEUTSTYR.

	Utstyr
	Ja
	Nei
	Eventuell komentar.

	Hjelm.
	
	
	

	Visir.
	
	
	

	Vernesko.
	
	
	

	Hansker.
	
	
	

	Sikringsbelte for arbeid i høyden.
	
	
	

	Brannsikkert arbeidstøy.
	
	
	

	Hørselsvern.
	
	
	

	Isolert verktøy
	
	
	

	Lås / Låsbart skilt. (Strømmen avstengt.)
	
	
	

	Jord og kortsluttningsapparat.
	
	
	

	Spenningstester.
	
	
	

	Avskjermingsduk.
	
	
	

	Stilas.
	
	
	

	

	PROSJEKTERING AV ANLEGGET.



	FORSKRIFTEN FOR ELEKTRISKE BYGNINGSINSTALLASJONER. 

	FEL
	Emne
	Tiltak. (Referanse til NEK. eller egne beregninger.)

	§ 20
	- elektrisk støt ved normalt bruk.
	

	§ 21
	- elektrisk støt ved feil.
	

	§ 22
	- skadelige termiske virkninger
	

	§ 23
	- overstrøm
	

	§ 24
	- feilstrømmer
	

	§ 25
	- overspenning
	

	§ 26
	- underspenning
	

	§ 27
	- spenningsfall i anlegget
	

	§ 28
	- ytre påvirkninger
	

	§ 29
	Nødutkobling
	

	§ 30
	Utstyr for frakobling
	

	§ 31
	Avbrudd i strømtilførselen
	


_1227195601.bin

